## Sheet1
| H1 Squeezer Rack Layout |  | D1000802-v2
Rack 1 | SHG/coherent locking | Rack 2 | Laser/OPO/LO
44 | Monitor 1 | 44 | Monitor 2
43 | *** | 43 | ***
42 | *** | 42 | ***
41 | *** | 41 | ***
40 | *** | 40 | ***
39 | *** | 39 | ***
38 | *** | 38 | ***
37 |  | 37
36 | N-Panel | 36 | N-panel
35 |  | 35 | RF Osc: 35.5MHz/79MHz/29.5MHz
34 |  | 34 | RF amplifier: Fiber/OPO/79MHz
33 |  | 33 | ***
32 | RF amplifier: Sqz Angle (2x29MHz) | 32 | RF amplifier: Aux. Laser/29.5MHz
31 | *** | 31 | ***
30 | RF amplifier: SHG | 30 | Dual Delay: LO/HOM
29 | *** | 29 | Dual Delay: OPO/Align
28 | Dual Delay: SHG/SQZ | 28 | Dual Demodulator: LO/HOM
27 | Dual Demodulator: SHG/SQZ | 27 | Dual Demodulator: OPO/Align
26 |  | 26
25 |  | 25
24 | TNC-panel | 24 | TNC-panel
23 | CM Servo: SHG | 23 | CM Servo: LO
22 | CM Servo: SQZ | 22 | CM Servo: OPO
21 |  | 21
20 | Break-out | 20 | FSS Interface: Laser 1
19 | *** | 19 | FSS Interface: Laser 2
18 |  | 18 | PD Interface
17 | Temperature controllers | 17 | Alignmemt PZT Driver
16 | *** | 16 | ***
15 |  | 15 | ***
14 | Trek PZT Driver: LO/SQZ | 14 | Trek PZT Driver: SHG/OPO
13 | *** | 13 | ***
12 | Kepco: +/-180V | 12
11 | *** | 11 | Beckhoff Interface 1
10 | *** | 10 | ***
9 |  | 9 | ***
8 | Laser power supply | 8
7 | *** | 7 | Beckhoff Interface 2
6 | *** | 6 | ***
5 |  | 5 | ***
4 | Soerenson: +17V | 4
3 | Soerenson: -17V | 3 | Beckhoff Interface 3
2 | Soerenson: +24V | 2 | ***
1 | Soerenson: -24V | 1 | ***