## serial
Common Mode Servo | [7 empty] | E1100274-v3
No. | Serial | Type | Site | Location | Ifo | System | Box | Ship
1 | S1102626 | MC | LHO | corner | H1 | ISC | 1 | 1
2 | S1102621 | CM | LHO | corner | H1 | ISC | 1 | 1
3 | S1102630 | ALS | LHO | X-end | H1 | ALS Cavity | 1 | 1
4 | S1102631 | LL | LHO | X-end | H1 | ALS Laser | 1 | 1
5 | S1102632 | ALS | LHO | Y-end | H1 | ALS Cavity | 1 | 1
6 | S1102641 | LL | LHO | Y-end | H1 | ALS Laser | 1 | 1
7 | S1102628 | MC | LHO | corner | H2 | ISC | 2 | 1
8 | S1102620 | CM | LHO | corner | H2 | ISC | 2 | 1
9 | S1102635 | ALS | LHO | X-end | H2 | ALS Cavity | 2 | 1
10 | S1102636 | LL | LHO | X-end | H2 | ALS Laser | 2 | 1
11 | S1102637 | ALS | LHO | Y-end | H2 | ALS Cavity | 2 | 1
12 | S1102638 | LL | LHO | Y-end | H2 | ALS Laser | 2 | 1
13 | S1102627 | MC | LHO | spare |  | ISC | 3 | 1
14 | S1102622 | CM | LHO | spare |  | ISC | 3 | 1
15 | S1102645 | ALS | LHO | spare |  | ALS Cavity | 3 | 1
16 | S1102640 | LL | LHO | spare |  | ALS Laser | 3 | 1
17 | S1102633 | ALS | LHO | spare |  | ALS Cavity | 3 | 1
18 | S1102642 | LL | LHO | spare |  | ALS Laser | 3 | 1
19 | S1102629 | MC | LLO | corner | L1 | ISC | 4 | 2
20 | S1102623 | CM | LLO | corner | L1 | ISC | 4 | 2
21 | S1102643 | ALS | LLO | X-end | L1 | ALS Cavity | 4 | 2
22 | S1102639 | LL | LLO | X-end | L1 | ALS Laser | 4 | 2
23 | S1102646 | ALS | LLO | Y-end | L1 | ALS Cavity | 4 | 2
24 | S1102647 | LL | LLO | Y-end | L1 | ALS Laser | 4 | 2
25 | S1102625 | MC | LLO | spare |  | ISC | 5 | 2
26 | S1102624 | CM | LLO | spare |  | ISC | 5 | 2
27 | S1102634 | ALS | LLO | spare |  | ALS Cavity | 5 | 2
28 | S1102644 | LL | LLO | spare |  | ALS Laser | 5 | 2
Common Mode Summing Node
No. | Serial | Type | Site | Location | Ifo | System | Box | Ship
1 | S1203940 | CM | LHO | corner | H1 | ISC | 6 | 1
2 | S1203941 | CM | LHO | corner | H2 | ISC | 6 | 1
3 | S1203942 | CM | LHO | corner |  | ISC | 6 | 1
4 | S1203943 | CM | LLO | corner | L1 | ISC | 5 | 5
5 | S1203944 | CM | LLO | corner |  | ISC | 5 | 5