## Sheet1
H2 PSL LASER AND ANTE ROOM WIRING DIAGRAM
Name | Adpt. 8 | D-Sub | D-Sub | Phoenix | Phoenix | Channel | Sensor | Sensor Connector
| F.Pin# | M.Pin# | F.Pin# | M.Pin# | F.Pin# | Analog | Name | Pin#
T1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24v Inpt. | HX93AC | TB2 Pin(1) TB1 Pin(1)
T1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | Temp. Sig. Out. | HX93AC | TB2 Pin(3)
T2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24V Inpt. | HX93AC | TB2 Pin(1)TB Pin(1)
T2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Temp. Sig. Out. | HX93AC | TB2 Pin(3)
T3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24V Inpt. | HX93AC | TB2 Pin(1)TB1 Pin(1)
T3 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | Temp. Sig. Out. | HX93AC | TB2 Pin(3)
H1(incl.T3) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Humidity Sig. Out. | HX93AC | TB1 Pin(3)
T4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24V Inpt. | HX93AC | TB2 Pin(1) TB1 Pin(1)
T4 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | Temp. Sig. Out. | HX93AC | TB2 Pin(3)
T5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24V Inpt. | HX93AC | TB2 Pin(1) TB1 Pin(1)
T5 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | Temp. Sig. Out. | HX93AC | TB2 Pin(3)
H2 (incl.T5) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Humidity Sig. Out. | HX93AC | TB1 Pin(3)
T6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 24V Inpt. | HX93AC | TB2 Pin(1) TB1 Pin(1)
T6 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | Temp. Sig. Out. | HX93AC | TB2 Pin(3)
P1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 24v Inpt. | DM-2000 | Pin(+)
P1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | Pressure Sig. Out. | DM-2000 | Pin(COM)
P2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 24V Inpt. Out. | DM-2000 | Pin(+)
P2 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | Pressure Sig. Out. | DM-2000 | Pin(COM)