## Low Frequency Instruments
Instrument | S/N | Year | Owner | Current location | Current location details | In pod? | Currently in use? | Last visit to Quanterra | Notes | 2014-03-19 | 03/19/14 detail
STS-2 | 50244 | 2002 | ETF | ETF | TDP Corner1 | Yes | Yes |  | Vent holes (ETF log 80) | ETF | in pod-ETF
STS-2 | 50245 | 2002 | ETF | ETF | TDP Corner 2 | Yes | Yes |  | Vent holes (ETF log 80) | ETF | in pod-ETF
STS-2 | 50246 | 2002 | ETF | ETF | TDP Corner 3 | Yes | Yes |  | Vent holes (ETF log 80) | ETF | in pod-ETF
STS-2 | 59838 | 1998 | MIT | LLO | Huddle testing | No | No |  |  | LLO | LVEA STS A
STS-2 | 60151 | 2001 | LHO | LHO | LVEA Next to HAM | No | No |  |  | MIT | LASTI Floor
STS-2 | 60152 | 2001 | LHO | LLO | LVEA cabinet | Yes | No | Yes | Removed from eLIGO L1 HAM 6 table | LLO | In pod- LVEA PEM cabinet
STS-2 | 89921 |  | LHO | [5 empty] | Vault Instrument
STS-2 | 89922 | 1999 | LLO | CIT->MIT | 40m lab | No | Yes | Year 2012 | Used to be in LLO vault (until 2008) | LHO | Shipped to LHO 5/13
STS-2 | 89938 | 1999 | LLO | MIT |  |  |  | 2010-07-01 |  | LHO | One arm test?
STS-2 | 89940 | 1999 | LLO | LLO | Y end station | No | No |  | Last seen at LLO Y-end station- Summer 2008 | LLO | LVEA STS B
STS-2 | 89941 | 1999 | LLO | MIT |  |  |  | 2008-07-01 | Removed from LLO LVEA in October 2010/sent to MIT in replacement of their broken | LHO | One arm test?
STS-2 | 89943 | 1999 | MIT | MIT | BSC-ISI prototype | Yes | Yes |  |  | MIT | In pod - BSC-ISI prototype
STS-2 | 89950 | 1999 | MIT | ETF | Witness | No | Yes | 2008-07-01 | Vent holes (ETF log 80) | ETF | Witness sensor
STS-2 | 89951 | 1999 | MIT | MIT | BSC-ISI prototype | Yes | Yes |  |  | MIT | In pod - BSC-ISI prototype
STS-2 | 100106 | 2001 | LLO | LLO | X end station | No | No |  | Last seen at LLO X-end station- Summer 2008 | LLO | LVEA STS C
STS-2 | 100144 | 2001 | MIT | MIT | LASTI Floor | No |  | 2011-08-01 |  | LLO | X-End VEA STS B
STS-2 | 100145 | 2001 | LHO | LHO | LVEA-Beer Garden | No | No | Year 2012 |  | LHO | Shipped to LHO 5/13
STS-2 | 100146 | 2001 | LLO | LLO | Huddle testing | No | Yes | 2008-07-01 | Removed from LLO LVEA in October 2010 | LLO | Huddle test slab
STS-2 | 100151 | 2001 | LLO | CIT | 40m lab | No | Yes |  | Removed from LLO LVEA in October 2010/online adaptive filter development and testing at the 40m | CIT | 40m lab
STS-2 | 100152 | 2001 | MIT | MIT | BSC-ISI prototype | Yes | Yes |  |  | MIT | In pod - BSC-ISI prototype
STS-2 | 100159 | 2001 | LLO | [5 empty] | Removed from LLO LVEA in October 2010
STS-2 | 109826 | 1998 | MIT | CIT->MIT | 40m lab | No | Yes | Yes |  | MIT | LASTI Floor
STS-2 | 109827 | 1998 | MIT | ETF | Ground Sensor | No | Yes |  |  | ETF | Ground sensor
Trillium | ??? |  |  | UMN |  | No | Yes |  |  | UMN
Trillium | ??? |  |  | UMN |  | No | Yes |  |  | UMN
Trillium | 435 |  | LLO |  | ??? |  |  | Repaired at Nanometrics in April 2010 | Repaired at Nanometrics in April 2010 |  | ???
Trillium | 509 |  | LLO | MIT | BSC Prototype optical table | Yes | Yes |  |  | MIT | BSC Prototype optical table
Trillium | 516 |  | LLO |  | ??? |  |  | Repaired at Nanometrics in April 2010 | Repaired at Nanometrics in April 2010 |  | ???
Trillium | ??? |  | ETF | CIT | Ben A/Vladimir | No | Yes |  |  | CIT | Ben A/Vladimir
Trillium | 528 |  |  | MIT | Repaired, Returned to MIT | No | No | Closet |  | MIT | Repaired, Returned to MIT
Trillium | 498 |  |  | MIT | Floor | No | Yes |  |  | MIT | Floor
Trillium | 540 |  |  | MIT | shipped to the 40M 4/4/13 | No |  |  |  | MIT | shipped to the 40M 4/4/13
Trillium | 544 |  |  | MIT | closet | No |  |  |  | MIT | closet
2
E1200068
| JIRA # |  | E050041
Ordered by Ken M