## Sheet1
Instrument | S/N | Year | Owner | Location | Detail
STS-2 | 50244 | 2002 | ETF | ETF | in pod-ETF
STS-2 | 50245 | 2002 | ETF | ETF | in pod-ETF
STS-2 | 50246 | 2002 | ETF | ETF | in pod-ETF
STS-2 | 59838 | 1998 | MIT | LLO | LVEA STS C
STS-2 | 60151 | 2001 | LHO | MIT | LASTI Floor
STS-2 | 60152 | 2001 | LHO | LLO | In pod- LVEA PEM cabinet
STS-2 | 89921 |  | LHO | Quanterra | Sent at Quanterra for repair
STS-2 | 89922 | 1999 | LLO | LHO | LVEA STS A (HAM2)
STS-2 | 89938 | 1999 | LLO | LHO | LVEA STS B (ETMY)
STS-2 | 89940 | 1999 | LLO | LLO | LVEA STS B
STS-2 | 89941 | 1999 | LLO | LHO | LVEA STS B (ITMY)
STS-2 | 89943 | 1999 | MIT | MIT | In pod - BSC-ISI prototype
STS-2 | 89950 | 1999 | MIT | ETF | Witness sensor
STS-2 | 89951 | 1999 | MIT | MIT | In pod - BSC-ISI prototype
STS-2 | 100106 | 2001 | LLO | LLO | LVEA STS A
STS-2 | 100144 | 2001 | MIT | LLO | X-End VEA STS B - host box serial number is 89938 (llo alog 10510)
STS-2 | 100145 | 2001 | LHO | LHO | LVEA STS C (HAM5)
STS-2 | 100146 | 2001 | LLO | LLO | Y-End VEA STS B
STS-2 | 100151 | 2001 | LLO | LLO | Huddle Test
STS-2 | 100152 | 2001 | MIT | MIT | In pod - BSC-ISI prototype
STS-2 | 100159 | 2001 | LLO
STS-2 | 109826 | 1998 | MIT | MIT | LASTI Floor
STS-2 | 109827 | 1998 | MIT | ETF | Ground sensor
Trillium | ??? |  |  | UMN
Trillium | ??? |  |  | UMN
Trillium | 435 |  | LLO |  | ???
Trillium | 509 |  | LLO | MIT | BSC Prototype optical table
Trillium | 516 |  | LLO |  | ???
Trillium | ??? |  | ETF | CIT | Ben A/Vladimir
Trillium | 528 |  |  | MIT | Repaired, Returned to MIT
Trillium | 498 |  |  | MIT | Floor
Trillium | 540 |  |  | MIT | shipped to the 40M 4/4/13
Trillium | 544 |  |  | MIT | closet