## viewports
CHAMBER | VIEWPORT | SERIAL NUMBER | INSTALLED | DESCRIPTION | VIEWPORT P/N | SOURCE | TYPE | D080367-2/3
A-1B | VP1 |  | X | ETMY 2-Video | 5.4 DIA VP800/450009 | CATALOG | D1201187 | D080367-0/1
A-1B | VP2 | 14 | X | ETMY-IN-Pcal | 6.0 in-AR1064/532_nonwedge | CUSTOM | D1100999 | D080367-0/1
A-1B | VP3 |  | X | ETMY-IN-OpLev | 7.8 DIA, ISI 9722012-AR635 | iLIGO | D1201191 | D080367-0/1
A-1B | VP4 |  | X | ETMY 1-Video | 5.4 DIA VP800/450009 | CATALOG | D1201187 | D080367-0/1
A-1B | VP5 | 15 | X | ETMY-OUT-Pcal | 6.0 in-AR1064/532_nonwedge | CUSTOM | D1100999 | D080367-0/1
A-1B | VP6 | R006 | X | ETMY-OUT-OpLev | 7.8 DIA, ISI 9722012-AR635 | iLIGO | D1201191 | D080367-0/1
A-1C | VP3 | R007 |  | ITMX-IN | 7.8 DIA, ISI 9722012-AR635 | iLIGO | D1201191 | D080367-0/1
A-1C | VP5 | R104 |  | ITMX | 5.4 DIA VP800/450009 | CATALOG | D1201187 | D080367-0/1
A-1C | VP6 | R009 |  | ITMX-OUT | 7.8 DIA, ISI 9722012-AR635 | iLIGO | D1201191 | D080367-0/1
A-1E | VP1 | R002 | X | ETMX-OUT | 7.8 DIA, ISI 9722012-AR635 | iLIGO | D1201191 | D080367-0/1
A-1E | VP2 | 19 | X | ETMX-OUT | 6.0 in-AR1064/532_nonwedge | CUSTOM | D1100999 | D080367-0/1
A-1E | VP3 | 2 | X | ETMX1 | 5.4 DIA VP800/450009 | CATALOG | D1201187 | D080367-0/1
A-1E | VP4 | R004 | X | ETMX-IN | 7.8 DIA, ISI 9722012-AR635 | iLIGO | D1201191 | D080367-0/1
A-1E | VP5 | 18 | X | ETMX-IN | 6.0 in-AR1064/532_nonwedge | CUSTOM | D1100999 | D080367-0/1
A-1E | VP6 | 94 | X | ETMX2 | 5.4 DIA VP800/450009 | CATALOG | D1201187 | D080367-0/1
A-1F | VP1 | R001 | X | ITMY-OUT | 7.8 DIA, ISI 9722012-AR635 | iLIGO | D1201191 | D080367-0/1
A-1F | VP2 |  | X | ITMY | 5.4 DIA VP800/450009 | CATALOG | D1201187 | D080367-0/1
A-1F | VP4 | R003 | X | ITMY-IN | 7.8 DIA, ISI 9722012-AR635 | CATALOG | D1201185 | D080367-0/1
BSC1 | G11 | 67 | X | ITMY-CP | 5.4 DIA VP800/450009 | CATALOG | D1201187 | D080367-0/1
BSC1 | G3 | R012 | X |  | 5.4 DIA VP800/450009 | iLIGO | D1201184 | D080367-0/1
BSC10 | C90G3 | 20 | X | TRANSMONY GREEN-HARTMANN | 6.0 in-AR1064/532_nonwedge | CUSTOM | D1100999 | D080367-0/1
BSC10 | C90G4 |  | X | TRANSMONY-IR | 6.0 in-AR1064/532_nonwedge | CUSTOM | D1100999 | D080367-0/1
BSC10 | G8 | R108 | X |  | 5.4 DIA VP800/450009 | iLIGO | D1201184 | D080367-0/1
BSC10 | G9 | 86 | X | TRANSMONY-IR | 5.4 DIA VP800/450009 | CATALOG | D1201187 | D080367-0/1
BSC1-S | C0G5 |  | X | ITMY | TCS | CUSTOM
BSC2 | G2 |  | X | BS-IN/OUT | 2.7 DIA, MDC450004-AR635 | CATALOG | D1201186 | D080367-0/1
BSC2 | G8 | 70 | X | BS | 5.4 DIA VP800/450009 | CATALOG | D1201187 | D080367-0/1
BSC2 | G9 |  | X |  | 5.4 DIA VP800/450009 | iLIGO | D1201184 | D080367-0/1
BSC3 | C0G3 |  | X | ITMX | TCS | CUSTOM
BSC3 | G1 |  | X | ITMX-CP | 5.4 DIA VP800/450009 | CATALOG | D1201187 | D080367-0/1
BSC3 | G11 |  | X |  | 5.4 DIA VP800/450009 | iLIGO | D1201184 | D080367-0/1
BSC9 | C90G4 | 17 | X | TRANSMONX-IR | 6.0 in-AR1064/532_nonwedge | CUSTOM | D1100999 | D080367-0/1
BSC9 | C90G5 | 16 | X | TRANSMONX GREEN-HARTMANN | 6.0 in-AR1064/532_nonwedge | CUSTOM | D1100999 | D080367-0/1
BSC9 | G2 |  | X |  | 5.4 DIA VP800/450009 | iLIGO | D1201184 | D080367-0/1
BSC9 | G3 |  |  | TRANSMONX-IR | 5.4 DIA VP800/450009 | CATALOG | D1201187 | D080367-0/1
HAM1 | BF1 | 1 | X | ISC Beam | 6.0 in-AR1064/532_nonwedge | CUSTOM | D1200137 | D080367-0/1
HAM1 | BF2 | 2 | X | PSL-IN, COVER GLASS WEDGED | High Quality 6 in Wedged viewport optic | CUSTOM | D1101714 | D1200963
HAM1 | VPA1F3 | 7 | X | POP-REFL | 6.0 in-AR1064/532_nonwedge | CUSTOM | D1100999 | D080367-0/1
HAM1 | VPA1F4 | 6 | X | ALS-GREEN-BEAM | 6.0 in-AR1064/532_nonwedge | CUSTOM | D1100999 | D080367-0/1
HAM1 | VPA1F5 | 5 | X | IR PSL beam | 6.0 in-AR1064/532_nonwedge | CUSTOM | D1100999 | D080367-0/1
HAM1 | VPA2F1 | 59 | X |  | 5.4 DIA VP800/450009 | CATALOG | D1201187 | D080367-0/1
HAM1 | VPA2F4 | R010 | X |  | 5.4 DIA VP800/450009 | iLIGO | D1201184 | D080367-0/1
HAM2 | C1 | 62 | X | FI/FR OUTPUT, SM1, SM2 | 5.4 DIA VP800/450009 | CATALOG | D1201187 | D080367-0/1 MODIFIED
HAM2 | D7 | 82 | X | MC3 | 5.4 DIA VP800/450009 | CATALOG | D1201187 | D080367-0/1 MODIFIED
HAM2 | D8 | 1 | X | REFL & PARKING DUMP BEAMS, COVER GLASS NON-WEDGED | 6.0 in-AR1064/532_nonwedge | CUSTOM | D1101670 | D1200963 MODIFIED
HAM2 | VPA1F1 | R009 | X |  | 5.4 DIA VP800/450009 | iLIGO | D1201184 | D080367-0/1
HAM2 | VPA1F2 | 63 | X | general view of HAM2 | 5.4 DIA VP800/450009 | CATALOG | D1201187 | D080367-0/1
HAM2 | VPA1F3 | 71 | X | MC1 | 5.4 DIA VP800/450009 | CATALOG | D1201187 | D080367-0/1
HAM2 | VPA1F4 | 1 | X | MC-REFL, COVER GLASS WEDGED | High Quality 6 in Wedged viewport optic | CUSTOM | D1101714 | D1200963
HAM2 | VPA1F5 | 9 | X | SM1_TRANS | 6.0 in-AR1064/532_nonwedge | CUSTOM | D1100999 | D080367-0/1
HAM2 | VPA2F1 | 80 | X | FR input | 5.4 DIA VP800/450009 | CATALOG | D1201187 | D080367-0/1
HAM2 | VPA2F2 | 66 | X | general view of HAM2 | 5.4 DIA VP800/450009 | CATALOG | D1201187 | D080367-0/1
HAM2 | VPA2F3 | 10 | X | IO-TRANS-MONBEAM/PRC-MM-MONBEAM | 6.0 in-AR1064/532_nonwedge | CUSTOM | D1100999 | D080367-0/1
HAM2 | VPA2F4 | 11 | X | IO-TRANS-MONBEAM/PRC-MM-MONBEAM | 6.0 in-AR1064/532_nonwedge | CUSTOM | D1100999 | D080367-0/1
HAM2 | VPA2F5 | 81 | X | PRM | 5.4 DIA VP800/450009 | CATALOG | D1201187 | D080367-0/1
HAM3 | VPA1F3 | R011 | X |  | 5.4 DIA VP800/450009 | iLIGO | D1201184 | D080367-0/1
HAM3 | VPA1F4 | 8 | X | MC2-TRANS | 6.0 in-AR1064/532_nonwedge | CUSTOM | D1100999 | D080367-0/1
HAM3 | VPA1F5 | 83 | X | MC2 | 5.4 DIA VP800/450009 | CATALOG | D1201187 | D080367-0/1
HAM3 | VPA2F3 | 99 | X | PR2 | 5.4 DIA VP800/450009 | CATALOG | D1201187 | D080367-0/1
HAM4 | VPA1F4 | R104 | X |  | 5.4 DIA VP800/450009 | iLIGO | D1201184 | D080367-0/1
HAM4 | VPA2F4 | 1 | X | HARTMANN_ITMX | 6.0 in-AR800-1080_non-wedge | CUSTOM | D1200911 | D080367-0/1
HAM4 | VPA2F5 | 2 | X | HARTMANN_ITMY | 6.0 in-AR800-1080_non-wedge | CUSTOM | D1200911 | D080367-0/1
HAM5 | VPA1F3 | 97 |  |  | 5.4 DIA VP800/450009 | CATALOG | D1201187 | D080367-0/1
HAM5 | VPA2F3 | 98 |  | OFI | 5.4 DIA VP800/450009 | CATALOG | D1201187 | D080367-0/1
HAM6 | BF1 | 12 |  | AS | 6.0 in-AR1064/532_nonwedge | CUSTOM | D1100999 | D080367-0/1
HAM6 | BF? | 22 |  | AS | 6.0 in-AR1064/532_nonwedge | CUSTOM | D1100999 | D080367-0/1
HAM6 | BF3 | 13 |  | OMC-REFL | 6.0 in-AR1064/532_nonwedge | CUSTOM | D1100999 | D080367-0/1
HAM6 | VPA2F3 |  |  | OMC_TRANS | 6.0 in-AR1064/532_nonwedge | CUSTOM | D1100999 | D080367-0/1
HAM6 | VPA2F4 | 75 |  |  | 5.4 DIA VP800/450009 | CATALOG | D1201187 | D080367-0/1
MCA1 | VP3 |  | X | PR2 | 5.4 DIA VP800/450009 | CATALOG | D1201187 | D080367-0/1
MCA1 | VP7 | 1 |  | HAM3_IN/OUT | 7.8 DIA, ISI 9722012-AR635 | CATALOG | D1201185 | D080367-0/1
MCA1 | VP9 | 68 | X | MC2 | 5.4 DIA VP800/450009 | CATALOG | D1201187 | D080367-0/1
MCA2 | VP10 | 8 |  | SR2 | 5.4 DIA VP800/450009 | CATALOG | D1201187 | D080367-0/1
MCA2 | VP5 | 5 |  | HAM4_IN/OUT | 7.8 DIA, ISI 9722012-AR635 | CATALOG | D1201185 | D080367-0/1
MCB1 | VP10 |  | X | MC1 | 5.4 DIA VP800/450009 | CATALOG | D1201187 | D080367-0/1
MCB1 | VP11 | 2 | X | PR3_OUT | 7.8 DIA, ISI 9722012-AR635 | CATALOG | D1201185 | D080367-0/1
MCB1 | VP12 | 64 | X | PR3 | 5.4 DIA VP800/450009 | CATALOG | D1201187 | D080367-0/1
MCB1 | VP3 | 69 | X | MC3 | 5.4 DIA VP800/450009 | CATALOG | D1201187 | D080367-0/1
MCB1 | VP5 |  | X | HAM2_IN/OUT | 7.8 DIA, ISI 9722012-AR635 | CATALOG | D1201185 | D080367-0/1
MCB1 | VP7 | 4 | X | PR3_IN | 7.8 DIA, ISI 9722012-AR635 | CATALOG | D1201185 | D080367-0/1
MCB1 | VP9 | 77 | X | PRM | 5.4 DIA VP800/450009 | CATALOG | D1201187 | D080367-0/1
MCB2 | VP1 | 7 |  | SR3_OUT | 7.8 DIA, ISI 9722012-AR635 | CATALOG | D1201185 | D080367-0/1
MCB2 | VP12 |  |  | SR3 | 5.4 DIA VP800/450009 | CATALOG | D1201187 | D080367-0/1
MCB2 | VP5 | 24 |  | SR3_IN | 7.8 DIA, ISI 9722012-AR635 | CATALOG | D1201185 | D080367-0/1
MCB2 | VP7 | 27 |  | HAM5_IN/OUT | 7.8 DIA, ISI 9722012-AR635 | CATALOG | D1201185 | D080367-0/1
MCB2 | VP9 | 90 |  | SRM | 5.4 DIA VP800/450009 | CATALOG | D1201187 | D080367-0/1
SEPTUM-IO | VP1 | 2 | X | ALS & POB BEAMS | 6.0 in-AR1064/532_nonwedge | CUSTOM | D1101535
SEPTUM-IO | VP2 | 2 | X | REFL BEAM | High Quality 6 in Wedged viewport optic | CUSTOM | D1101092
SEPTUM-IO | VP3 | 1 | X | PSL-IN | High Quality 6 in Wedged viewport optic | CUSTOM | D1101092
SEPTUM-IO | VP4 | 1 | X | FI input | 6 in viewport uncoated, nonwedge | CUSTOM | D1200436
SEPTUM-OUT | VP1 |  | X |  | blank septum | CUSTOM | D1101718
SEPTUM-OUT | VP2 |  | X |  | blank septum | CUSTOM | D1101718
SEPTUM-OUT | VP3 | 3 | TEMP BLANK | AS | High Quality 6 in Wedged viewport optic | eLIGO | D1101092