## Sheet1
drawing no. |  | serial no. | destination | ocular depth | objective focal length | objective gap | ICS entry
D0901362-1 v1 |  | 001 |  |  |  |  | ASSY-D0901362-1-001
|  | 002 | I1.ETMY
|  | 003 | I1.ETMX
004
| short | 005 | L1.ETMX | 8.5mm | 200mm | 14mm
| short | 006 | L1.ETMY | 8.5mm | 200mm | 11.5mm
007
008
009
010
|  | 011 | I1.HAM3
|  | 012 | L1.HAM4
|  | 013 | L1.HAM5
| short | 014 | H1.HAM2 | 9.0mm | 200mm | 15mm
| short | 015 | H1.HAM3 | 9.0mm | 200mm | 15mm
| short | 016 | H1.HAM4 | 9.0mm | 200mm | 14mm
| short | 017 | H1.HAM5 | 9.0mm | 200mm | 14mm
| short | 018 | I1.HAM2 | 9.0mm | 200mm | 14mm
| BS | 019 | H1.BS | 9.0mm | 100mm | 8mm
| BS | 020 | L1.BS | 9.0mm | 100mm | 8mm
| BS | 021 | I1.BS | 9.0mm | 100mm | 8mm
| short | 022 | I1.HAM4 | 9.0mm | 200mm | 15mm
| short | 023 | L1.PR3 | 9.0mm | 200mm | 15mm
| long | 024 | L1.ITMX | shallow | 300mm | 11.5mm
| long | 025 | L1.ITMY | shallow | 300mm | 11.0mm
026
027
028
029
030
031
032
033
D1201110-1 | small BS | 001 | H1.BS |  |  |  | D1201110-1-00-0001
| small BS | 002 |  |  |  |  | D1201110-1-00-0002
| small BS | 003 |  |  |  |  | D1201110-1-00-0003