## Sheet1
drawing no. |  | serial no. | destination | throw | ocular depth | objective focal length | objective gap | ICS entry | notes
D0901362-1 v1 |  | 001 | [5 empty] | ASSY-D0901362-1-001
|  | 002 | I1.ETMY | 11.2m
|  | 003 | I1.ETMX | 11.2m
004
| short | 005 | L1.ETMX | 11.2m | 8.5mm | 200mm | 14mm
| short | 006 | L1.ETMY | 11.2m | 8.5mm | 200mm | 11.5mm
007
008
009
010
|  | 011 | I1.HAM3 | 26.6m
|  | 012 | L1.HAM4 | 26.6m
|  | 013 | L1.HAM5 | 26.8m
| short | 014 | H1.HAM2 | 26.6m | 9.0mm | 200mm | 15mm
| short | 015 | H1.HAM3 | 26.6m | 9.0mm | 200mm | 15mm
| short | 016 | H1.HAM4 | 26.6m | 9.0mm | 200mm | 14mm
| short | 017 | H1.HAM5 | 26.8m | 9.0mm | 200mm | 14mm
| short | 018 | I1.HAM2 | 26.6m | 9.0mm | 200mm | 14mm
| BS | 019 | H1.BS - obsolete | 4.0m | 9.0mm | 100mm | 8mm
| BS | 020 | L1.BS - obsolete | 4.0m | 9.0mm | 100mm | 8mm
| BS | 021 | I1.BS - obsolete | 4.0m | 9.0mm | 100mm | 8mm
| short | 022 | I1.HAM4 | 26.6m | 9.0mm | 200mm | 15mm
| short | 023 | L1.PR3 | 27.7m | 9.0mm | 200mm | 15mm
| long | 024 | L1.ITMX | 66.1m | shallow | 300mm | 11.5mm
| long | 025 | L1.ITMY | 66.1m | shallow | 300mm | 11.0mm
| long | 026 | H1.ITMX | 66.1m
| long | 027 | I1.ITMX | 66.1m
| short | 028 | H1.ETMX | 11.2m | 8.5mm | 200mm | 9.7mm |  | uses LA1422-B, why?
| short | 029 | H1.SR3 | 27.5m | 9.0mm | 200mm | 14mm |  | beam quality is unusually poor, needs debugging
| short | 030 | I1.HAM5 | 26.8m | 9.0mm | 200mm | 15.0mm
| short | 031 | I1.PR3 | 27.7m | 9.0mm | 200mm | 13.8mm
| short | 032 | I1.SR3 | 27.5m | 9.0mm | 200mm | 13.5mm
| short | 033 | L1.SR3 | 27.5m | 9.0mm | 200mm | 14.5mm
D1201110-1 | small BS | 001 | L1.BS | 4.0m |  |  |  | D1201110-1-00-0001
| small BS | 002 | H1.BS | 4.0m |  |  |  | D1201110-1-00-0002
| small BS | 003 | I1.BS | 4.0m |  |  |  | D1201110-1-00-0003