## 01201110c
DLC @ 57 deg incidence
backward
Reflectivity, pos 1 |  | 0.11
Reflectivity, pos 2 |  | 0.11
slope exponent |  | 1.2
break-over angle, deg |  | 3.7
Max BRDF |  | 0.025
large angle BRDF |  | 6.5e-05
micro-roughness angle |  | 60
micro-roughness constant |  | 187.4718
| Angle | Angle(minus) |  |  | BRDF, pos 1 | BRDF, pos 2 | angle(minus) | Instrument | parametric fit
| -142 | 142 | -142 | 9.74e-05 | 7.147e-05 | 9.74e-05 |  |  | 7.0296e-05
| -141.494 | 141.494 | -141.494 | 9.452e-05 | 7.073e-05 | 9.452e-05 |  |  | 7.0342e-05
| -140.988 | 140.988 | -140.988 | 8.672e-05 | 6.328e-05 | 8.672e-05 |  |  | 7.0388e-05
| -140.482 | 140.482 | -140.482 | 7.855e-05 | 5.541e-05 | 7.855e-05 |  |  | 7.0434e-05
| -139.976 | 139.976 | -139.976 | 6.847e-05 | 5.141e-05 | 6.847e-05 |  |  | 7.0482e-05
| -139.47 | 139.47 | -139.47 | 7.033e-05 | 5.487e-05 | 7.033e-05 |  |  | 7.053e-05
| -138.964 | 138.964 | -138.964 | 7.074e-05 | 5.672e-05 | 7.074e-05 |  |  | 7.0578e-05
| -138.458 | 138.458 | -138.458 | 7.172e-05 | 5.703e-05 | 7.172e-05 |  |  | 7.0627e-05
| -137.952 | 137.952 | -137.952 | 7.378e-05 | 5.661e-05 | 7.378e-05 |  |  | 7.0677e-05
| -137.446 | 137.446 | -137.446 | 7.353e-05 | 5.656e-05 | 7.353e-05 |  |  | 7.0727e-05
| -136.94 | 136.94 | -136.94 | 7.662e-05 | 5.472e-05 | 7.662e-05 |  |  | 7.0778e-05
| -136.434 | 136.434 | -136.434 | 8.024e-05 | 5.224e-05 | 8.024e-05 |  |  | 7.0829e-05
| -135.928 | 135.928 | -135.928 | 8.545e-05 | 5.14e-05 | 8.545e-05 |  |  | 7.0881e-05
| -135.422 | 135.422 | -135.422 | 8.721e-05 | 5.076e-05 | 8.721e-05 |  |  | 7.0934e-05
| -134.916 | 134.916 | -134.916 | 7.997e-05 | 5.244e-05 | 7.997e-05 |  |  | 7.0988e-05
| -134.41 | 134.41 | -134.41 | 7.343e-05 | 5.252e-05 | 7.343e-05 |  |  | 7.1042e-05
| -133.9041 | 133.9041 | -133.9041 | 7.026e-05 | 5.26e-05 | 7.026e-05 |  |  | 7.1097e-05
| -133.3981 | 133.3981 | -133.3981 | 6.831e-05 | 5.437e-05 | 6.831e-05 |  |  | 7.1152e-05
| -132.8921 | 132.8921 | -132.8921 | 7.106e-05 | 5.839e-05 | 7.106e-05 |  |  | 7.1209e-05
| -132.3861 | 132.3861 | -132.3861 | 8.089e-05 | 6.179e-05 | 8.089e-05 |  |  | 7.1266e-05
| -131.8801 | 131.8801 | -131.8801 | 8.942e-05 | 6.098e-05 | 8.942e-05 |  |  | 7.1323e-05
| -131.3741 | 131.3741 | -131.3741 | 9.01e-05 | 5.767e-05 | 9.01e-05 |  |  | 7.1382e-05
| -130.8681 | 130.8681 | -130.8681 | 9.223e-05 | 5.514e-05 | 9.223e-05 |  |  | 7.1441e-05
| -130.3621 | 130.3621 | -130.3621 | 9.347e-05 | 5.062e-05 | 9.347e-05 |  |  | 7.1501e-05
| -129.8561 | 129.8561 | -129.8561 | 9.1e-05 | 5.008e-05 | 9.1e-05 |  |  | 7.1562e-05
| -129.3501 | 129.3501 | -129.3501 | 8.513e-05 | 5.098e-05 | 8.513e-05 |  |  | 7.1624e-05
| -128.8441 | 128.8441 | -128.8441 | 8.537e-05 | 5.376e-05 | 8.537e-05 |  |  | 7.1687e-05
| -128.3381 | 128.3381 | -128.3381 | 8.617e-05 | 5.499e-05 | 8.617e-05 |  |  | 7.175e-05
| -127.8321 | 127.8321 | -127.8321 | 9.196e-05 | 5.355e-05 | 9.196e-05 |  |  | 7.1814e-05
| -127.3261 | 127.3261 | -127.3261 | 9.581e-05 | 5.462e-05 | 9.581e-05 |  |  | 7.1879e-05
| -126.8201 | 126.8201 | -126.8201 | 9.244e-05 | 5.774e-05 | 9.244e-05 |  |  | 7.1945e-05
| -126.3141 | 126.3141 | -126.3141 | 8.96e-05 | 5.911e-05 | 8.96e-05 |  |  | 7.2012e-05
| -125.8081 | 125.8081 | -125.8081 | 9.102e-05 | 5.777e-05 | 9.102e-05 |  |  | 7.208e-05
| -125.3021 | 125.3021 | -125.3021 | 9.127e-05 | 5.473e-05 | 9.127e-05 |  |  | 7.2149e-05
| -124.7961 | 124.7961 | -124.7961 | 8.89e-05 | 5.206e-05 | 8.89e-05 |  |  | 7.2218e-05
| -124.2901 | 124.2901 | -124.2901 | 9.161e-05 | 4.998e-05 | 9.161e-05 |  |  | 7.2289e-05
| -123.7841 | 123.7841 | -123.7841 | 0.0001029 | 5.007e-05 | 0.0001029 |  |  | 7.2361e-05
| -123.2781 | 123.2781 | -123.2781 | 0.0001136 | 5.026e-05 | 0.0001136 |  |  | 7.2433e-05
| -122.7721 | 122.7721 | -122.7721 | 0.0001144 | 5.19e-05 | 0.0001144 |  |  | 7.2507e-05
| -122.2661 | 122.2661 | -122.2661 | 0.0001031 | 5.286e-05 | 0.0001031 |  |  | 7.2582e-05
| -121.7601 | 121.7601 | -121.7601 | 9.013e-05 | 5.452e-05 | 9.013e-05 |  |  | 7.2657e-05
| -121.2541 | 121.2541 | -121.2541 | 8.253e-05 | 5.354e-05 | 8.253e-05 |  |  | 7.2734e-05
| -120.7481 | 120.7481 | -120.7481 | 8.393e-05 | 5.271e-05 | 8.393e-05 |  |  | 7.2812e-05
| -120.2421 | 120.2421 | -120.2421 | 8.856e-05 | 5.162e-05 | 8.856e-05 |  |  | 7.2891e-05
| -119.7361 | 119.7361 | -119.7361 | 9.786e-05 | 5.262e-05 | 9.786e-05 |  |  | 7.2971e-05
| -119.2301 | 119.2301 | -119.2301 | 9.884e-05 | 5.316e-05 | 9.884e-05 |  |  | 7.3053e-05
| -118.7242 | 118.7242 | -118.7242 | 9.263e-05 | 5.327e-05 | 9.263e-05 |  |  | 7.3135e-05
| -118.2182 | 118.2182 | -118.2182 | 9.058e-05 | 5.276e-05 | 9.058e-05 |  |  | 7.3219e-05
| -117.7122 | 117.7122 | -117.7122 | 9.385e-05 | 5.383e-05 | 9.385e-05 |  |  | 7.3304e-05
| -117.2062 | 117.2062 | -117.2062 | 9.755e-05 | 5.911e-05 | 9.755e-05 |  |  | 7.339e-05
| -116.7002 | 116.7002 | -116.7002 | 9.458e-05 | 6.29e-05 | 9.458e-05 |  |  | 7.3478e-05
| -116.1942 | 116.1942 | -116.1942 | 6.298e-05 | 4.827e-05 | 6.298e-05 |  |  | 7.3566e-05
| -115.6882 | 115.6882 | -115.6882 | 2.211e-05 | 1.576e-05 | 2.211e-05 |  |  | 7.3656e-05
| -115.1822 | 115.1822 | -115.1822 | 1.002e-05 | 7.23e-06 | 1.002e-05 |  |  | 7.3748e-05
| -114.6762 | 114.6762 | -114.6762 | 6.892e-06 | 5.702e-06 | 6.892e-06 |  |  | 7.3841e-05
| -114.1702 | 114.1702 | -114.1702 | 5.126e-06 | 4.489e-06 | 5.126e-06 |  |  | 7.3935e-05
| -113.6642 | 113.6642 | -113.6642 | 2.889e-06 | 2.654e-06 | 2.889e-06 |  |  | 7.403e-05
| -113.1582 | 113.1582 | -113.1582 | 4.096e-06 | 2.598e-06 | 4.096e-06 |  |  | 7.4128e-05
| -112.6522 | 112.6522 | -112.6522 | 4.227e-06 | 3.548e-06 | 4.227e-06 |  |  | 7.4226e-05
| -112.1462 | 112.1462 | -112.1462 | 3.013e-06 | 2.61e-06 | 3.013e-06 |  |  | 7.4326e-05
| -111.6402 | 111.6402 | -111.6402 | 1.983e-06 | 2.191e-06 | 1.983e-06 |  |  | 7.4428e-05
| -111.1342 | 111.1342 | -111.1342 | 2.459e-06 | 2.731e-06 | 2.459e-06 |  |  | 7.4531e-05
| -110.6282 | 110.6282 | -110.6282 | 3.449e-06 | 3.258e-06 | 3.449e-06 |  |  | 7.4636e-05
| -110.1222 | 110.1222 | -110.1222 | 3.422e-06 | 3.461e-06 | 3.422e-06 |  |  | 7.4742e-05
| -109.6162 | 109.6162 | -109.6162 | 3.178e-06 | 3.255e-06 | 3.178e-06 |  |  | 7.485e-05
| -109.1102 | 109.1102 | -109.1102 | 3.546e-05 | 3.012e-05 | 3.546e-05 |  |  | 7.496e-05
| -108.6042 | 108.6042 | -108.6042 | 4.275e-05 | 3.051e-05 | 4.275e-05 |  |  | 7.5072e-05
| -108.0982 | 108.0982 | -108.0982 | 7.082e-05 | 4.598e-05 | 7.082e-05 |  |  | 7.5185e-05
| -107.5922 | 107.5922 | -107.5922 | 8.068e-05 | 5.256e-05 | 8.068e-05 |  |  | 7.53e-05
| -107.0862 | 107.0862 | -107.0862 | 8.779e-05 | 5.637e-05 | 8.779e-05 |  |  | 7.5417e-05
| -106.5802 | 106.5802 | -106.5802 | 9.133e-05 | 5.708e-05 | 9.133e-05 |  |  | 7.5536e-05
| -106.0742 | 106.0742 | -106.0742 | 9.186e-05 | 5.682e-05 | 9.186e-05 |  |  | 7.5657e-05
| -105.5682 | 105.5682 | -105.5682 | 9.205e-05 | 5.707e-05 | 9.205e-05 |  |  | 7.578e-05
| -105.0622 | 105.0622 | -105.0622 | 8.65e-05 | 5.65e-05 | 8.65e-05 |  |  | 7.5905e-05
| -104.5562 | 104.5562 | -104.5562 | 8.515e-05 | 5.515e-05 | 8.515e-05 |  |  | 7.6032e-05
| -104.0502 | 104.0502 | -104.0502 | 8.576e-05 | 5.277e-05 | 8.576e-05 |  |  | 7.6161e-05
| -103.5443 | 103.5443 | -103.5443 | 9.998e-05 | 5.169e-05 | 9.998e-05 |  |  | 7.6292e-05
| -103.0383 | 103.0383 | -103.0383 | 9.628e-05 | 4.999e-05 | 9.628e-05 |  |  | 7.6425e-05
| -102.5323 | 102.5323 | -102.5323 | 8.637e-05 | 4.958e-05 | 8.637e-05 |  |  | 7.6561e-05
| -102.0263 | 102.0263 | -102.0263 | 7.806e-05 | 5.218e-05 | 7.806e-05 |  |  | 7.6698e-05
| -101.5203 | 101.5203 | -101.5203 | 8.236e-05 | 5.353e-05 | 8.236e-05 |  |  | 7.6839e-05
| -101.0143 | 101.0143 | -101.0143 | 9.204e-05 | 5.494e-05 | 9.204e-05 |  |  | 7.6981e-05
| -100.5083 | 100.5083 | -100.5083 | 9.109e-05 | 5.514e-05 | 9.109e-05 |  |  | 7.7126e-05
| -100.0023 | 100.0023 | -100.0023 | 9.252e-05 | 5.572e-05 | 9.252e-05 |  |  | 7.7274e-05
| -99.4963 | 99.4963 | -99.4963 | 9.144e-05 | 5.445e-05 | 9.144e-05 |  |  | 7.7424e-05
| -98.9903 | 98.9903 | -98.9903 | 9.233e-05 | 5.283e-05 | 9.233e-05 |  |  | 7.7576e-05
| -98.4843 | 98.4843 | -98.4843 | 8.965e-05 | 5.288e-05 | 8.965e-05 |  |  | 7.7732e-05
| -97.9783 | 97.9783 | -97.9783 | 9.484e-05 | 5.365e-05 | 9.484e-05 |  |  | 7.789e-05
| -97.4723 | 97.4723 | -97.4723 | 0.0001008 | 5.395e-05 | 0.0001008 |  |  | 7.8051e-05
| -96.9663 | 96.9663 | -96.9663 | 0.0001004 | 5.455e-05 | 0.0001004 |  |  | 7.8215e-05
| -96.4603 | 96.4603 | -96.4603 | 9.341e-05 | 5.585e-05 | 9.341e-05 |  |  | 7.8381e-05
| -95.9543 | 95.9543 | -95.9543 | 8.704e-05 | 5.507e-05 | 8.704e-05 |  |  | 7.8551e-05
| -95.4483 | 95.4483 | -95.4483 | 8.588e-05 | 5.477e-05 | 8.588e-05 |  |  | 7.8724e-05
| -94.9423 | 94.9423 | -94.9423 | 8.618e-05 | 5.412e-05 | 8.618e-05 |  |  | 7.8899e-05
| -94.4363 | 94.4363 | -94.4363 | 8.805e-05 | 5.416e-05 | 8.805e-05 |  |  | 7.9078e-05
| -93.9303 | 93.9303 | -93.9303 | 8.672e-05 | 5.333e-05 | 8.672e-05 |  |  | 7.9261e-05
| -93.4243 | 93.4243 | -93.4243 | 8.166e-05 | 5.292e-05 | 8.166e-05 |  |  | 7.9447e-05
| -92.9183 | 92.9183 | -92.9183 | 7.909e-05 | 5.357e-05 | 7.909e-05 |  |  | 7.9636e-05
| -92.4123 | 92.4123 | -92.4123 | 8.493e-05 | 5.486e-05 | 8.493e-05 |  |  | 7.9828e-05
| -91.9063 | 91.9063 | -91.9063 | 8.814e-05 | 5.613e-05 | 8.814e-05 |  |  | 8.0025e-05
| -91.4003 | 91.4003 | -91.4003 | 8.669e-05 | 5.606e-05 | 8.669e-05 |  |  | 8.0225e-05
| -90.8943 | 90.8943 | -90.8943 | 8.424e-05 | 5.529e-05 | 8.424e-05 |  |  | 8.0428e-05
| -90.3883 | 90.3883 | -90.3883 | 8.093e-05 | 5.612e-05 | 8.093e-05 |  |  | 8.0636e-05
| -89.8823 | 89.8823 | -89.8823 | 7.979e-05 | 5.77e-05 | 7.979e-05 |  |  | 8.0848e-05
| -89.3763 | 89.3763 | -89.3763 | 8.019e-05 | 5.752e-05 | 8.019e-05 |  |  | 8.1063e-05
| -88.8703 | 88.8703 | -88.8703 | 8.306e-05 | 5.691e-05 | 8.306e-05 |  |  | 8.1283e-05
| -88.3643 | 88.3643 | -88.3643 | 8.338e-05 | 5.732e-05 | 8.338e-05 |  |  | 8.1507e-05
| -87.8584 | 87.8584 | -87.8584 | 7.924e-05 | 5.612e-05 | 7.924e-05 |  |  | 8.1736e-05
| -87.3524 | 87.3524 | -87.3524 | 7.322e-05 | 5.462e-05 | 7.322e-05 |  |  | 8.1969e-05
| -86.8464 | 86.8464 | -86.8464 | 7.009e-05 | 5.438e-05 | 7.009e-05 |  |  | 8.2207e-05
| -86.3404 | 86.3404 | -86.3404 | 7.562e-05 | 5.363e-05 | 7.562e-05 |  |  | 8.2449e-05
| -85.8344 | 85.8344 | -85.8344 | 7.922e-05 | 5.327e-05 | 7.922e-05 |  |  | 8.2696e-05
| -85.3284 | 85.3284 | -85.3284 | 8.213e-05 | 5.488e-05 | 8.213e-05 |  |  | 8.2949e-05
| -84.8224 | 84.8224 | -84.8224 | 8.025e-05 | 5.651e-05 | 8.025e-05 |  |  | 8.3206e-05
| -84.3164 | 84.3164 | -84.3164 | 8.094e-05 | 5.745e-05 | 8.094e-05 |  |  | 8.3469e-05
| -83.8104 | 83.8104 | -83.8104 | 8.242e-05 | 5.683e-05 | 8.242e-05 |  |  | 8.3737e-05
| -83.3044 | 83.3044 | -83.3044 | 8.652e-05 | 5.581e-05 | 8.652e-05 |  |  | 8.4011e-05
| -82.7984 | 82.7984 | -82.7984 | 8.485e-05 | 5.661e-05 | 8.485e-05 |  |  | 8.429e-05
| -82.2924 | 82.2924 | -82.2924 | 7.756e-05 | 5.602e-05 | 7.756e-05 |  |  | 8.4575e-05
| -81.7864 | 81.7864 | -81.7864 | 7.775e-05 | 5.458e-05 | 7.775e-05 |  |  | 8.4866e-05
| -81.2804 | 81.2804 | -81.2804 | 8.151e-05 | 5.532e-05 | 8.151e-05 |  |  | 8.5163e-05
| -80.7744 | 80.7744 | -80.7744 | 8.259e-05 | 5.771e-05 | 8.259e-05 |  |  | 8.5467e-05
| -80.2684 | 80.2684 | -80.2684 | 8.756e-05 | 5.741e-05 | 8.756e-05 |  |  | 8.5777e-05
| -79.7624 | 79.7624 | -79.7624 | 8.709e-05 | 5.695e-05 | 8.709e-05 |  |  | 8.6094e-05
| -79.2564 | 79.2564 | -79.2564 | 8.329e-05 | 5.774e-05 | 8.329e-05 |  |  | 8.6418e-05
| -78.7504 | 78.7504 | -78.7504 | 8.271e-05 | 5.953e-05 | 8.271e-05 |  |  | 8.6749e-05
| -78.2444 | 78.2444 | -78.2444 | 8.324e-05 | 6.034e-05 | 8.324e-05 |  |  | 8.7087e-05
| -77.7384 | 77.7384 | -77.7384 | 8.671e-05 | 5.965e-05 | 8.671e-05 |  |  | 8.7433e-05
| -77.2324 | 77.2324 | -77.2324 | 9.156e-05 | 5.755e-05 | 9.156e-05 |  |  | 8.7786e-05
| -76.7264 | 76.7264 | -76.7264 | 9.415e-05 | 5.655e-05 | 9.415e-05 |  |  | 8.8147e-05
| -76.2204 | 76.2204 | -76.2204 | 9.516e-05 | 5.687e-05 | 9.516e-05 |  |  | 8.8516e-05
| -75.7144 | 75.7144 | -75.7144 | 9.327e-05 | 5.75e-05 | 9.327e-05 |  |  | 8.8894e-05
| -75.2084 | 75.2084 | -75.2084 | 9.23e-05 | 5.849e-05 | 9.23e-05 |  |  | 8.9281e-05
| -74.7024 | 74.7024 | -74.7024 | 8.96e-05 | 6.169e-05 | 8.96e-05 |  |  | 8.9676e-05
| -74.1964 | 74.1964 | -74.1964 | 8.684e-05 | 7.011e-05 | 8.684e-05 |  |  | 9.0081e-05
| -73.6904 | 73.6904 | -73.6904 | 8.8e-05 | 6.632e-05 | 8.8e-05 |  |  | 9.0495e-05
| -73.1844 | 73.1844 | -73.1844 | 9.331e-05 | 6.527e-05 | 9.331e-05 |  |  | 9.0918e-05
| -72.6785 | 72.6785 | -72.6785 | 9.475e-05 | 6.36e-05 | 9.475e-05 |  |  | 9.1352e-05
| -72.1725 | 72.1725 | -72.1725 | 9.294e-05 | 6.237e-05 | 9.294e-05 |  |  | 9.1796e-05
| -71.6665 | 71.6665 | -71.6665 | 9.453e-05 | 6.237e-05 | 9.453e-05 |  |  | 9.2251e-05
| -71.1605 | 71.1605 | -71.1605 | 9.909e-05 | 6.093e-05 | 9.909e-05 |  |  | 9.2717e-05
| -70.6545 | 70.6545 | -70.6545 | 0.0001081 | 6.121e-05 | 0.0001081 |  |  | 9.3194e-05
| -70.1485 | 70.1485 | -70.1485 | 0.0001072 | 6.381e-05 | 0.0001072 |  |  | 9.3682e-05
| -69.6425 | 69.6425 | -69.6425 | 0.0001048 | 6.36e-05 | 0.0001048 |  |  | 9.4183e-05
| -69.1365 | 69.1365 | -69.1365 | 0.0001023 | 6.412e-05 | 0.0001023 |  |  | 9.4697e-05
| -68.6305 | 68.6305 | -68.6305 | 9.924e-05 | 6.218e-05 | 9.924e-05 |  |  | 9.5223e-05
| -68.1245 | 68.1245 | -68.1245 | 9.943e-05 | 6.029e-05 | 9.943e-05 |  |  | 9.5762e-05
| -67.6185 | 67.6185 | -67.6185 | 9.601e-05 | 6.356e-05 | 9.601e-05 |  |  | 9.6316e-05
| -67.1125 | 67.1125 | -67.1125 | 9.585e-05 | 6.545e-05 | 9.585e-05 |  |  | 9.6883e-05
| -66.6065 | 66.6065 | -66.6065 | 9.41e-05 | 6.84e-05 | 9.41e-05 |  |  | 9.7465e-05
| -66.1005 | 66.1005 | -66.1005 | 9.642e-05 | 6.948e-05 | 9.642e-05 |  |  | 9.8062e-05
| -65.5945 | 65.5945 | -65.5945 | 0.0001037 | 6.671e-05 | 0.0001037 |  |  | 9.8675e-05
| -65.0885 | 65.0885 | -65.0885 | 0.0001134 | 6.939e-05 | 0.0001134 |  |  | 9.9305e-05
| -64.5825 | 64.5825 | -64.5825 | 0.0001114 | 7.2e-05 | 0.0001114 |  |  | 9.995e-05
| -64.0765 | 64.0765 | -64.0765 | 0.0001069 | 7.53e-05 | 0.0001069 |  |  | 0.00010061
| -63.5705 | 63.5705 | -63.5705 | 0.000106 | 7.307e-05 | 0.000106 |  |  | 0.00010129
| -63.0645 | 63.0645 | -63.0645 | 0.0001086 | 7.055e-05 | 0.0001086 |  |  | 0.00010199
| -62.5585 | 62.5585 | -62.5585 | 0.0001037 | 6.847e-05 | 0.0001037 |  |  | 0.00010271
| -62.0525 | 62.0525 | -62.0525 | 9.768e-05 | 6.723e-05 | 9.768e-05 |  |  | 0.00010345
| -61.5465 | 61.5465 | -61.5465 | 0.0001009 | 7.046e-05 | 0.0001009 |  |  | 0.00010421
| -61.0405 | 61.0405 | -61.0405 | 0.0001089 | 7.882e-05 | 0.0001089 |  |  | 0.00010499
| -60.5345 | 60.5345 | -60.5345 | 0.0001079 | 8.01e-05 | 0.0001079 |  |  | 0.0001058
| -60.0285 | 60.0285 | -60.0285 | 0.0001046 | 7.902e-05 | 0.0001046 |  |  | 0.00010662
| -59.5225 | 59.5225 | -59.5225 | 0.0001041 | 7.16e-05 | 0.0001041 |  |  | 0.00010747
| -59.0165 | 59.0165 | -59.0165 | 0.0001089 | 7.078e-05 | 0.0001089 |  |  | 0.00010835
| -58.5105 | 58.5105 | -58.5105 | 0.0001118 | 7.271e-05 | 0.0001118 |  |  | 0.00010925
| -58.0045 | 58.0045 | -58.0045 | 0.0001156 | 7.386e-05 | 0.0001156 |  |  | 0.00011017
| -57.4985 | 57.4985 | -57.4985 | 0.0001196 | 7.414e-05 | 0.0001196 |  |  | 0.00011113
| -56.9925 | 56.9925 | -56.9925 | 0.0001132 | 7.615e-05 | 0.0001132 |  |  | 0.00011211
| -56.4865 | 56.4865 | -56.4865 | 0.0001034 | 7.549e-05 | 0.0001034 |  |  | 0.00011313
| -55.9805 | 55.9805 | -55.9805 | 0.0001082 | 7.968e-05 | 0.0001082 |  |  | 0.00011417
| -55.4745 | 55.4745 | -55.4745 | 0.0001176 | 8.583e-05 | 0.0001176 |  |  | 0.00011525
| -54.9685 | 54.9685 | -54.9685 | 0.0001209 | 9.154e-05 | 0.0001209 |  |  | 0.00011636
| -54.4625 | 54.4625 | -54.4625 | 0.000124 | 9.388e-05 | 0.000124 |  |  | 0.00011751
| -53.9565 | 53.9565 | -53.9565 | 0.0001304 | 9.72e-05 | 0.0001304 |  |  | 0.00011869
| -53.4505 | 53.4505 | -53.4505 | 0.0001317 | 9.802e-05 | 0.0001317 |  |  | 0.00011991
| -52.9445 | 52.9445 | -52.9445 | 0.0001282 | 9.466e-05 | 0.0001282 |  |  | 0.00012117
| -52.4385 | 52.4385 | -52.4385 | 0.000134 | 9.55e-05 | 0.000134 |  |  | 0.00012247
| -51.9325 | 51.9325 | -51.9325 | 0.0001418 | 9.7e-05 | 0.0001418 |  |  | 0.00012381
| -51.4265 | 51.4265 | -51.4265 | 0.0001473 | 9.373e-05 | 0.0001473 |  |  | 0.0001252
| -50.9205 | 50.9205 | -50.9205 | 0.0001562 | 9.356e-05 | 0.0001562 |  |  | 0.00012664
| -50.4145 | 50.4145 | -50.4145 | 0.000164 | 9.127e-05 | 0.000164 |  |  | 0.00012812
| -49.9085 | 49.9085 | -49.9085 | 0.0001752 | 9.304e-05 | 0.0001752 |  |  | 0.00012966
| -49.4025 | 49.4025 | -49.4025 | 0.0001715 | 9.677e-05 | 0.0001715 |  |  | 0.00013125
| -48.8965 | 48.8965 | -48.8965 | 0.0001605 | 9.774e-05 | 0.0001605 |  |  | 0.0001329
| -48.3905 | 48.3905 | -48.3905 | 0.0001649 | 0.0001018 | 0.0001649 |  |  | 0.0001346
| -47.8845 | 47.8845 | -47.8845 | 0.0001748 | 0.0001044 | 0.0001748 |  |  | 0.00013636
| -47.3785 | 47.3785 | -47.3785 | 0.0001841 | 0.0001097 | 0.0001841 |  |  | 0.00013819
| -46.8725 | 46.8725 | -46.8725 | 0.0001757 | 0.0001128 | 0.0001757 |  |  | 0.00014009
| -46.3665 | 46.3665 | -46.3665 | 0.0001777 | 0.0001126 | 0.0001777 |  |  | 0.00014205
| -45.8605 | 45.8605 | -45.8605 | 0.000181 | 0.0001136 | 0.000181 |  |  | 0.00014409
| -45.3545 | 45.3545 | -45.3545 | 0.0001852 | 0.0001133 | 0.0001852 |  |  | 0.00014621
| -44.8485 | 44.8485 | -44.8485 | 0.000184 | 0.0001174 | 0.000184 |  |  | 0.00014841
| -44.3425 | 44.3425 | -44.3425 | 0.0001672 | 0.0001225 | 0.0001672 |  |  | 0.00015069
| -43.8365 | 43.8365 | -43.8365 | 0.0001748 | 0.0001152 | 0.0001748 |  |  | 0.00015306
| -43.3305 | 43.3305 | -43.3305 | 0.0001799 | 0.0001218 | 0.0001799 |  |  | 0.00015552
| -42.8245 | 42.8245 | -42.8245 | 0.0001815 | 0.0001311 | 0.0001815 |  |  | 0.00015809
| -42.3185 | 42.3185 | -42.3185 | 0.0001814 | 0.0001412 | 0.0001814 |  |  | 0.00016076
| -41.8125 | 41.8125 | -41.8125 | 0.0001801 | 0.0001484 | 0.0001801 |  |  | 0.00016353
| -41.3065 | 41.3065 | -41.3065 | 0.0001866 | 0.0001532 | 0.0001866 |  |  | 0.00016643
| -40.8005 | 40.8005 | -40.8005 | 0.0001844 | 0.000163 | 0.0001844 |  |  | 0.00016944
| -40.2945 | 40.2945 | -40.2945 | 0.0001831 | 0.0001645 | 0.0001831 |  |  | 0.00017258
| -39.7885 | 39.7885 | -39.7885 | 0.0001836 | 0.0001592 | 0.0001836 |  |  | 0.00017586
| -39.2825 | 39.2825 | -39.2825 | 0.0001866 | 0.0001497 | 0.0001866 |  |  | 0.00017928
| -38.7765 | 38.7765 | -38.7765 | 0.0002084 | 0.0001522 | 0.0002084 |  |  | 0.00018285
| -38.2705 | 38.2705 | -38.2705 | 0.0002076 | 0.0001646 | 0.0002076 |  |  | 0.00018657
| -37.7645 | 37.7645 | -37.7645 | 0.0002148 | 0.000167 | 0.0002148 |  |  | 0.00019047
| -37.2585 | 37.2585 | -37.2585 | 0.0002157 | 0.0001712 | 0.0002157 |  |  | 0.00019455
| -36.7525 | 36.7525 | -36.7525 | 0.0002379 | 0.0001841 | 0.0002379 |  |  | 0.00019882
| -36.2465 | 36.2465 | -36.2465 | 0.0002488 | 0.0001974 | 0.0002488 |  |  | 0.00020328
| -35.7405 | 35.7405 | -35.7405 | 0.000248 | 0.0001976 | 0.000248 |  |  | 0.00020797
| -35.2345 | 35.2345 | -35.2345 | 0.0002372 | 0.0002008 | 0.0002372 |  |  | 0.00021287
| -34.7285 | 34.7285 | -34.7285 | 0.000235 | 0.0002042 | 0.000235 |  |  | 0.00021802
| -34.2225 | 34.2225 | -34.2225 | 0.0002417 | 0.0002191 | 0.0002417 |  |  | 0.00022343
| -33.7165 | 33.7165 | -33.7165 | 0.0002547 | 0.0002449 | 0.0002547 |  |  | 0.00022911
| -33.2105 | 33.2105 | -33.2105 | 0.0002839 | 0.000257 | 0.0002839 |  |  | 0.00023508
| -32.7045 | 32.7045 | -32.7045 | 0.0002892 | 0.0002607 | 0.0002892 |  |  | 0.00024136
| -32.1985 | 32.1985 | -32.1985 | 0.0003031 | 0.0002656 | 0.0003031 |  |  | 0.00024797
| -31.6925 | 31.6925 | -31.6925 | 0.0003172 | 0.0002688 | 0.0003172 |  |  | 0.00025494
| -31.1865 | 31.1865 | -31.1865 | 0.0003314 | 0.0002731 | 0.0003314 |  |  | 0.00026228
| -30.6805 | 30.6805 | -30.6805 | 0.0003674 | 0.0002892 | 0.0003674 |  |  | 0.00027004
| -30.1745 | 30.1745 | -30.1745 | 0.0003671 | 0.0003008 | 0.0003671 |  |  | 0.00027823
| -29.6685 | 29.6685 | -29.6685 | 0.0003699 | 0.0003252 | 0.0003699 |  |  | 0.00028689
| -29.1625 | 29.1625 | -29.1625 | 0.0003664 | 0.0003435 | 0.0003664 |  |  | 0.00029605
| -28.6565 | 28.6565 | -28.6565 | 0.0003437 | 0.0003484 | 0.0003437 |  |  | 0.00030576
| -28.1505 | 28.1505 | -28.1505 | 0.0003406 | 0.0003345 | 0.0003406 |  |  | 0.00031605
| -27.6445 | 27.6445 | -27.6445 | 0.0003696 | 0.0003362 | 0.0003696 |  |  | 0.00032697
| -27.1385 | 27.1385 | -27.1385 | 0.0004165 | 0.0003592 | 0.0004165 |  |  | 0.00033856
| -26.6325 | 26.6325 | -26.6325 | 0.0005003 | 0.000418 | 0.0005003 |  |  | 0.0003509
| -26.1265 | 26.1265 | -26.1265 | 0.0005388 | 0.0004401 | 0.0005388 |  |  | 0.00036403
| -25.6205 | 25.6205 | -25.6205 | 0.0005379 | 0.0004343 | 0.0005379 |  |  | 0.00037803
| -25.1145 | 25.1145 | -25.1145 | 0.0005257 | 0.0004132 | 0.0005257 |  |  | 0.00039296
| -24.6085 | 24.6085 | -24.6085 | 0.0004833 | 0.0004306 | 0.0004833 |  |  | 0.00040891
| -24.1025 | 24.1025 | -24.1025 | 0.0004527 | 0.0004842 | 0.0004527 |  |  | 0.00042598
| -23.5965 | 23.5965 | -23.5965 | 0.0005026 | 0.0005497 | 0.0005026 |  |  | 0.00044426
| -23.0905 | 23.0905 | -23.0905 | 0.0005637 | 0.0005678 | 0.0005637 |  |  | 0.00046387
| -22.5845 | 22.5845 | -22.5845 | 0.0005851 | 0.0005866 | 0.0005851 |  |  | 0.00048493
| -22.0785 | 22.0785 | -22.0785 | 0.0005929 | 0.0005788 | 0.0005929 |  |  | 0.00050758
| -21.5725 | 21.5725 | -21.5725 | 0.0005995 | 0.0005764 | 0.0005995 |  |  | 0.00053198
| -21.0665 | 21.0665 | -21.0665 | 0.000676 | 0.000644 | 0.000676 |  |  | 0.00055831
| -20.5605 | 20.5605 | -20.5605 | 0.0007063 | 0.000708 | 0.0007063 |  |  | 0.00058677
| -20.0545 | 20.0545 | -20.0545 | 0.0007116 | 0.0008099 | 0.0007116 |  |  | 0.00061758
| -19.5485 | 19.5485 | -19.5485 | 0.0007713 | 0.0008171 | 0.0007713 |  |  | 0.00065099
| -19.0425 | 19.0425 | -19.0425 | 0.0008222 | 0.0008569 | 0.0008222 |  |  | 0.00068729
| -18.5365 | 18.5365 | -18.5365 | 0.0008308 | 0.0008752 | 0.0008308 |  |  | 0.00072682
| -18.0305 | 18.0305 | -18.0305 | 0.0008341 | 0.0008936 | 0.0008341 |  |  | 0.00076994
| -17.5245 | 17.5245 | -17.5245 | 0.0009117 | 0.0008654 | 0.0009117 |  |  | 0.00081708
| -17.0185 | 17.0185 | -17.0185 | 0.0009965 | 0.000968 | 0.0009965 |  |  | 0.00086872
| -16.5125 | 16.5125 | -16.5125 | 0.001026 | 0.001055 | 0.001026 |  |  | 0.00092544
| -16.0065 | 16.0065 | -16.0065 | 0.001068 | 0.001099 | 0.001068 |  |  | 0.00098788
| -15.5005 | 15.5005 | -15.5005 | 0.00111 | 0.001204 | 0.00111 |  |  | 0.0010568
| -14.9945 | 14.9945 | -14.9945 | 0.001197 | 0.001268 | 0.001197 |  |  | 0.001133
| -14.4885 | 14.4885 | -14.4885 | 0.001337 | 0.001438 | 0.001337 |  |  | 0.0012177
| -13.9825 | 13.9825 | -13.9825 | 0.001437 | 0.00165 | 0.001437 |  |  | 0.0013118
| -13.4765 | 13.4765 | -13.4765 | 0.001555 | 0.001714 | 0.001555 |  |  | 0.0014169
| -12.9705 | 12.9705 | -12.9705 | 0.001544 | 0.001701 | 0.001544 |  |  | 0.0015346
| -12.4645 | 12.4645 | -12.4645 | 0.001638 | 0.001836 | 0.001638 |  |  | 0.0016669
| -11.9585 | 11.9585 | -11.9585 | 0.001766 | 0.00199 | 0.001766 |  |  | 0.001816
| -11.4525 | 11.4525 | -11.4525 | 0.001891 | 0.002138 | 0.001891 |  |  | 0.0019847
| -10.9465 | 10.9465 | -10.9465 | 0.002075 | 0.002316 | 0.002075 |  |  | 0.0021764
| -10.4405 | 10.4405 | -10.4405 | 0.002281 | 0.002531 | 0.002281 |  |  | 0.0023949
| -9.9345 | 9.9345 | -9.9345 | 0.002525 | 0.002732 | 0.002525 |  |  | 0.0026451
| -9.4285 | 9.4285 | -9.4285 | 0.002797 | 0.003148 | 0.002797 |  |  | 0.0029328
| -8.9225 | 8.9225 | -8.9225 | 0.002987 | 0.003827 | 0.002987 |  |  | 0.0032649
| -8.4165 | 8.4165 | -8.4165 | 0.003079 | 0.004628 | 0.003079 |  |  | 0.0036499
| -7.9105 | 7.9105 | -7.9105 | 0.003164 | 0.005995 | 0.003164 |  |  | 0.0040981
| -7.4045 | 7.4045 | -7.4045 | 0.003327 | 0.007061 | 0.003327 |  |  | 0.004622
| -6.8985 | 6.8985 | -6.8985 | 0.003592 | 0.007846 | 0.003592 |  |  | 0.0052364
| -6.3925 | 6.3925 | -6.3925 | 0.003847 | 0.008733 | 0.003847 |  |  | 0.0059594
| -5.8865 | 5.8865 | -5.8865 | 0.004142 | 0.008843 | 0.004142 |  |  | 0.0068116
| -5.3805 | 5.3805 | -5.3805 | 0.004946 | 0.008795 | 0.004946 |  |  | 0.0078169
| -4.8745 | 4.8745 | -4.8745 | 0.005288 | 0.009081 | 0.005288 |  |  | 0.0090007
| -4.3685 | 4.3685 | -4.3685 | 0.003534 | 0.006715 | 0.003534 |  |  | 0.010388
| -4.2025 | 4.2025 | -4.2025 | 0.003808 | 0.0077 | 0.003808 | -4.2141 | 2.39e-06 | 0.010891
| -4.0365 | 4.0365 | -4.0365 | 0.003477 | 0.007783 | 0.003477 | -4.0481 | 2.563e-06 | 0.011419
| -3.8705 | 3.8705 | -3.8705 | 0.004078 | 0.009165 | 0.004078 | -3.8821 | 3.953e-06 | 0.011972
| -3.7045 | 3.7045 | -3.7045 | 0.00495 | 0.01013 | 0.00495 | -3.7161 | 6.506e-06 | 0.012549
| -3.5385 | 3.5385 | -3.5385 | 0.004987 | 0.0117 | 0.004987 | -3.5501 | 9.622e-06 | 0.013151
| -3.3725 | 3.3725 | -3.3725 | 0.003961 | 0.01188 | 0.003961 | -3.3841 | 1.487e-05 | 0.013777
| -3.2065 | 3.2065 | -3.2065 | 0.004995 | 0.01264 | 0.004995 | -3.2181 | 1.831e-05 | 0.014426
| -3.0405 | 3.0405 | -3.0405 | 0.006523 | 0.01521 | 0.006523 | -3.0521 | 2.35e-05 | 0.015097
| -2.8745 | 2.8745 | -2.8745 | 0.007548 | 0.01337 | 0.007548 | -2.8861 | 2.697e-05 | 0.015787
| -2.7085 | 2.7085 | -2.7085 | 0.007446 | 0.01344 | 0.007446 | -2.7201 | 3.145e-05 | 0.016493
| -2.5425 | 2.5425 | -2.5425 | 0.007558 | 0.01448 | 0.007558 | -2.5541 | 3.412e-05 | 0.017212
| -2.3765 | 2.3765 | -2.3765 | 0.00847 | 0.01669 | 0.00847 | -2.3881 | 3.861e-05 | 0.01794
| -2.2105 | 2.2105 | -2.2105 | 0.009602 | 0.01969 | 0.009602 | -2.2221 | 4.37e-05 | 0.018672
| -2.0445 | 2.0445 | -2.0445 | 0.01169 | 0.02456 | 0.01169 | -2.0561 | 4.877e-05 | 0.019401
| -1.8785 | 1.8785 | -1.8785 | 0.01336 | 0.03038 | 0.01336 | -1.8901 | 0.0001155 | 0.020122
| -1.7125 | 1.7125 | -1.7125 | 0.01463 | 0.03106 | 0.01463 | -1.7241 | 0.0001179 | 0.020826
| -1.5465 | 1.5465 | -1.5465 | 0.01476 | 0.02901 | 0.01476 | -1.5581 | 0.0002699 | 0.021505
| -1.3805 | 1.3805 | -1.3805 | 0.01172 | 0.02244 | 0.01172 | -1.3921 | 0.005421 | 0.02215
| -1.3385 | 1.3385 | -1.3385 | 0.007797 | 0.02321 | 0.007797 | -1.3501 | 0.002731 | 0.022307
| -1.2965 | 1.2965 | -1.2965 | 0.00642 | 0.02616 | 0.00642 | -1.3081 | 0.002178 | 0.022461
| -1.2545 | 1.2545 | -1.2545 | 0.01297 | 0.02749 | 0.01297 | -1.2661 | 0.002408 | 0.022612
| -1.2125 | 1.2125 | -1.2125 | 0.02288 | 0.02864 | 0.02288 | -1.2241 | 0.003027 | 0.02276
| -1.1705 | 1.1705 | -1.1705 | 0.03116 | 0.03173 | 0.03116 | -1.1821 | 0.003899 | 0.022904
| -1.1285 | 1.1285 | -1.1285 | 0.0326 | 0.03309 | 0.0326 | -1.1401 | 0.004652 | 0.023045
| -1.0865 | 1.0865 | -1.0865 | 0.02815 | 0.03092 | 0.02815 | -1.0981 | 0.00602 | 0.023182
| -1.0445 | 1.0445 | -1.0445 | 0.02023 | 0.02536 | 0.02023 | -1.0561 | 0.01792 | 0.023316
| -1.0025 | 1.0025 | -1.0025 | 0.0125 | 0.02698 | 0.0125 | -1.0141 | 0.03048 | 0.023446
| -0.9605 | 0.9605 | -0.9605 | 0.009394 | 0.03422 | 0.009394 | -0.9721 | 0.09417 | 0.023571
| -0.9185 | 0.9185 | -0.9185 | 0.01045 | 0.03953 | 0.01045 | -0.9301 | 0.1782 | 0.023693
| -0.8765 | 0.8765 | -0.8765 | 0.01134 | 0.04699 | 0.01134 | -0.8881 | 0.2765 | 0.023809
| -0.8345 | 0.8345 | -0.8345 | 0.01527 | 0.06695 | 0.01527 | -0.8461 | 0.2936 | 0.023922
| -0.7925 | 0.7925 | -0.7925 | 0.02232 | 0.1083 | 0.02232 | -0.8041 | 0.2678 | 0.02403
| -0.7505 | 0.7505 | -0.7505 | 0.02583 | 0.1552 | 0.02583 | -0.7621 | 0.3948 | 0.024133
| -0.7085 | 0.7085 | -0.7085 | 0.02586 | 0.2311 | 0.02586 | -0.7201 | 0.5868 | 0.024231
| -0.6665 | 0.6665 | -0.6665 | 0.04646 | 0.2943 | 0.04646 | -0.6781 | 0.7074 | 0.024325
| -0.6245 | 0.6245 | -0.6245 | 0.06987 | 0.2517 | 0.06987 | -0.6361 | 0.9134 | 0.024413
| -0.5825 | 0.5825 | -0.5825 | 0.1077 | 0.1873 | 0.1077 | -0.5941 | 1.558 | 0.024496
| -0.5405 | 0.5405 | -0.5405 | 0.1591 | 0.1987 | 0.1591 | -0.5521 | 3.144 | 0.024574
| -0.4985 | 0.4985 | -0.4985 | 0.1591 | 0.3341 | 0.1591 | -0.5101 | 6.454 | 0.024646
| -0.4565 | 0.4565 | -0.4565 | 0.1452 | 0.5266 | 0.1452 | -0.4681 | 15.18 | 0.024713
| -0.4145 | 0.4145 | -0.4145 | 0.1642 | 0.8473 | 0.1642 | -0.4261 | 35.48 | 0.024774
| -0.3725 | 0.3725 | -0.3725 | 0.1118 | 1.042 | 0.1118 | -0.3841 | 176.1 | 0.024829
| -0.3615 | 0.3615 | -0.3615 | 0.242 | 0.7939 | 0.242 | -0.3421 | 670.5 | 0.024843
| -0.3505 | 0.3505 | -0.3505 | 0.5088 | 0.3135 | 0.5088 | -0.3311 | 1073 | 0.024856
| -0.3395 | 0.3395 | -0.3395 | 0.8451 | 0.7592 | 0.8451 | -0.3201 | 1653 | 0.024869
| -0.3285 | 0.3285 | -0.3285 | 1.062 | 2.595 | 1.062 | -0.3091 | 2377 | 0.024881
| -0.3175 | 0.3175 | -0.3175 | 0.9835 | 3.989 | 0.9835 | -0.2981 | 3258 | 0.024893
| -0.3065 | 0.3065 | -0.3065 | 0.656 | 6.317 | 0.656 | -0.2871 | 4135 | 0.024905
| -0.2955 | 0.2955 | -0.2955 | 0.3239 | 8.756 | 0.3239 | -0.2761 | 4941 | 0.024916
| -0.2845 | 0.2845 | -0.2845 | 0.2891 | 11.51 | 0.2891 | -0.2651 | 5717 | 0.024927
| -0.2735 | 0.2735 | -0.2735 | 0.635 | 16.44 | 0.635 | -0.2541 | 6358 | 0.024937
| -0.2625 | 0.2625 | -0.2625 | 1.285 | 25.57 | 1.285 | -0.2431 | 6854 | 0.024947
| -0.2515 | 0.2515 | -0.2515 | 2.022 | 30.75 | 2.022 | -0.2321 | 7248 | 0.024957
| -0.2405 | 0.2405 | -0.2405 | 2.663 | 38.29 | 2.663 | -0.2211 | 7504 | 0.024966
| -0.2295 | 0.2295 | -0.2295 | 2.734 | 47.15 | 2.734 | -0.2101 | 7680 | 0.024975
| -0.2185 | 0.2185 | -0.2185 | 2.641 | 56.1 | 2.641 | -0.1991 | 7814 | 0.024983
| -0.2075 | 0.2075 | -0.2075 | 2.685 | 68.38 | 2.685 | -0.1881 | 7855 | 0.024991
| -0.1965 | 0.1965 | -0.1965 | 3.332 | 84.07 | 3.332 | -0.1771 | 7837 | 0.024999
| -0.1855 | 0.1855 | -0.1855 | 5.3 | 109.1 | 5.3 | -0.1661 | 7828 | 0.025006
| -0.1745 | 0.1745 | -0.1745 | 8.877 | 149.4 | 8.877 | -0.1551 | 7782 | 0.025013
| -0.1635 | 0.1635 | -0.1635 | 14.22 | 247.2 | 14.22 | -0.1441 | 7755 | 0.025019
| -0.1525 | 0.1525 | -0.1525 | 20.58 | 309.4 | 20.58 | -0.1331 | 7775 | 0.025025
| -0.1415 | 0.1415 | -0.1415 | 32.87 | 415 | 32.87 | -0.1221 | 7885 | 0.025031
| -0.1305 | 0.1305 | -0.1305 | 37.57 | 525.9 | 37.57 | -0.1111 | 8077 | 0.025036
| -0.1195 | 0.1195 | -0.1195 | 48.3 | 642 | 48.3 | -0.1001 | 8329 | 0.025041
| -0.1085 | 0.1085 | -0.1085 | 65.27 | 763.7 | 65.27 | -0.0891 | 8693 | 0.025045
| -0.0975 | 0.0975 | -0.0975 | 95.37 | 869.2 | 95.37 | -0.0781 | 9122 | 0.025049
| -0.0865 | 0.0865 | -0.0865 | 143.3 | 964.8 | 143.3 | -0.0671 | 9534 | 0.025052
| -0.0755 | 0.0755 | -0.0755 | 247 | 1053 | 247 | -0.0561 | 10020 | 0.025055
| -0.0645 | 0.0645 | -0.0645 | 321.8 | 1130 | 321.8 | -0.0451 | 10340 | 0.025058
| -0.0535 | 0.0535 | -0.0535 | 438.1 | 1197 | 438.1 | -0.0341 | 10650 | 0.02506
| -0.0425 | 0.0425 | -0.0425 | 579.4 | 1264 | 579.4 | -0.0231 | 10800 | 0.025062
| -0.0315 | 0.0315 | -0.0315 | 720.6 | 1320 | 720.6 | -0.0121 | 10750 | 0.025063
| -0.0205 | 0.0205 | -0.0205 | 857 | 1366 | 857 | -0.0011 | 10650 | 0.025064
| -0.0095 | 0.0095 | -0.0095 | 981.4 | 1385 | 981.4 |  |  | 0.025065