## Data
Straight Pipe Nipple
Flowmeter (L/min) | Baratron (Torr) | Pirani (Torr) | I Reading (mV) | Current (A-rms) | +Vmax (V) E1 | -Vmax (V) E1 | Delta V E1 | Vrms E1 | +Vmax (V) E2 | -Vmax (V) E2 | Delta V E2 | Vrms E2 | % +V Reaching E2 | % -V Reaching E2
14.99 | 18.2 | 10 | 19.4 | 6.4667e-05 | 0.192 | 0.148 | 0.34 | 0.12019 | 0.084 | 0.112 | 0.196 | 0.069286 | 43.75% | 75.68%
18.82 | 23.8 | 14 | 21.1 | 7.0333e-05 | 0.312 | 0.256 | 0.568 | 0.20079 | 0.188 | 0.192 | 0.38 | 0.13433 | 60.26% | 75%
22.7 | 29.7 | 18 | 23.3 | 7.7667e-05 | 0.524 | 0.44 | 0.964 | 0.34077 | 0.32 | 0.3 | 0.62 | 0.21917 | 61.07% | 68.18%
26.66 | 36.4 | 22 | 27.6 | 9.2e-05 | 0.97 | 0.89 | 1.86 | 0.65751 | 0.584 | 0.52 | 1.104 | 0.39026 | 60.21% | 58.43%
30.69 | 47.5 | 29 | 34.4 | 0.00011467 | 1.78 | 1.65 | 3.43 | 1.2125 | 1.11 | 0.98 | 2.09 | 0.73881 | 62.36% | 59.39%
34.82 | 54.7 | 34 | 43.2 | 0.000144 | 2.42 | 2.54 | 4.96 | 1.7534 | 1.64 | 1.5 | 3.14 | 1.11 | 67.77% | 59.06%
39.04 | 66.4 | 43 | 59.6 | 0.00019867 | 3.3 | 3.4 | 6.7 | 2.3684 | 2.12 | 2.18 | 4.3 | 1.5201 | 64.24% | 64.12%
43.37 | 79.3 | 53 | 69.5 | 0.00023167 | 3.52 | 3.68 | 7.2 | 2.5452 | 2.38 | 2.44 | 4.82 | 1.7039 | 67.61% | 66.3%
47.79 | 90.4 | 62 | 78.1 | 0.00026033 | 3.64 | 3.88 | 7.52 | 2.6583 | 2.48 | 2.64 | 5.12 | 1.8099 | 68.13% | 68.04%
52.31 | 108.1 | 78 | 91.7 | 0.00030567 | 3.64 | 4 | 7.64 | 2.7007 | 2.6 | 2.76 | 5.36 | 1.8948 | 71.43% | 69%
56.92 | 124.3 | 93 | 100.4 | 0.00033467 | 3.56 | 3.88 | 7.44 | 2.63 | 2.48 | 2.76 | 5.24 | 1.8523 | 69.66% | 71.13%
Elbow Data
Flowmeter (L/min) | Baratron (Torr) | Pirani (Torr) | I Reading (mV) | Current (A-rms) | +Vmax (V) E1 | -Vmax (V) E1 | Delta V E1 | Vrms E1 | +Vmax (V) E2 | -Vmax (V) E2 | Delta V E2 | Vrms E2 | % +V Reaching E2 | % -V Reaching E2
14.99 | 19.3 | 11 | 21.7 | 7.2333e-05 | 0.228 | 0.192 | 0.42 | 0.14847 | 0.044 | 0.08 | 0.124 | 0.043834 | 19.3% | 41.67%
18.82 | 24.7 | 15 | 23.8 | 7.9333e-05 | 0.364 | 0.312 | 0.676 | 0.23897 | 0.116 | 0.132 | 0.248 | 0.087668 | 31.87% | 42.31%
22.7 | 30.5 | 18 | 27.7 | 9.2333e-05 | 0.66 | 0.6 | 1.26 | 0.44541 | 0.236 | 0.236 | 0.472 | 0.16685 | 35.76% | 39.33%
26.66 | 37.2 | 23 | 30.2 | 0.00010067 | 1.11 | 1.06 | 2.17 | 0.76709 | 0.436 | 0.424 | 0.86 | 0.30401 | 39.28% | 40%
30.69 | 45.1 | 28 | 35.6 | 0.00011867 | 1.79 | 1.68 | 3.47 | 1.2266 | 0.79 | 0.74 | 1.53 | 0.54085 | 44.13% | 44.05%
34.82 | 54.3 | 34 | 43.5 | 0.000145 | 2.42 | 2.56 | 4.98 | 1.7604 | 1.27 | 1.17 | 2.44 | 0.86254 | 52.48% | 45.7%
39.04 | 64.9 | 42 | 55.1 | 0.00018367 | 3.14 | 3.24 | 6.38 | 2.2553 | 1.58 | 1.68 | 3.26 | 1.1524 | 50.32% | 51.85%
43.37 | 78.3 | 52 | 63.5 | 0.00021167 | 3.36 | 3.62 | 6.98 | 2.4674 | 1.8 | 1.94 | 3.74 | 1.3221 | 53.57% | 53.59%
47.79 | 91.7 | 63 | 75.6 | 0.000252 | 3.6 | 3.8 | 7.4 | 2.6159 | 1.96 | 2.1 | 4.06 | 1.4352 | 54.44% | 55.26%
52.31 | 106.9 | 77 | 85.3 | 0.00028433 | 3.56 | 3.8 | 7.36 | 2.6018 | 2 | 2.24 | 4.24 | 1.4988 | 56.18% | 58.95%
56.92 | 123.9 | 90 | 88.6 | 0.00029533 | 3.4 | 3.64 | 7.04 | 2.4886 | 1.96 | 2.2 | 4.16 | 1.4706 | 57.65% | 60.44%
ion flow is calculated as the volts at the output of the electrometer, divided by 1 GigOhm, which gives us Amps, which is then multiplied by the number of electrons or protons per coulomb (6.241x10^18). This, of course is the ion flow into the electrometer needles, which is some proportion of total ion flow into the chamber.