## HR coating_optimal
Layer # | Optical thickness @ 1064nm
Air
1 | 0.51993 | Silica
2 | 0.28047 | Tantala
3 | 0.28053
4 | 0.26498
5 | 0.28043
6 | 0.26505
7 | 0.28024
8 | 0.2651
9 | 0.28053
10 | 0.26486
11 | 0.28053
12 | 0.26491
13 | 0.28047
14 | 0.26489
15 | 0.28055
16 | 0.2649
17 | 0.28039
18 | 0.26504
19 | 0.28046
20 | 0.26494
21 | 0.28039
22 | 0.26501
23 | 0.28049
24 | 0.26495
25 | 0.28038
26 | 0.26504
27 | 0.2803
28 | 0.26503
29 | 0.28046
30 | 0.2649
31 | 0.28053
32 | 0.26493
33 | 0.2805
34 | 0.2649
35 | 0.28055
36 | 0.26492
37 | 0.28051
38 | 0.26496
39 | 0.28057
40 | 0.26492
Substrate

## HR coating_repeatedLayers
Layer # | Optical thickness @ 1064nm
Air
1 | 0.5 | Silica
2 | 0.2805 | Tantala
3 | 0.2805
4 | 0.265
5 | 0.2805
6 | 0.265
7 | 0.2805
8 | 0.265
9 | 0.2805
10 | 0.265
11 | 0.2805
12 | 0.265
13 | 0.2805
14 | 0.265
15 | 0.2805
16 | 0.265
17 | 0.2805
18 | 0.265
19 | 0.2805
20 | 0.265
21 | 0.2805
22 | 0.265
23 | 0.2805
24 | 0.265
25 | 0.2805
26 | 0.265
27 | 0.2805
28 | 0.265
29 | 0.2805
30 | 0.265
31 | 0.2805
32 | 0.265
33 | 0.2805
34 | 0.265
35 | 0.2805
36 | 0.265
37 | 0.2805
38 | 0.265
39 | 0.2805
40 | 0.265
Substrate